Вопросы к зачету по дисциплине «ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

- Возможные причины для обследования.

- Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений. Категории технического состояния строительной конструкции.

- Этапы проведения работ при обследовании строительных конструкций.

- Виды испытаний зданий и сооружений. Преимущества и недостатки натурных испытаний конструкций.

- Нагружающие устройства для испытания конструкций, зданий и сооружений.

- Инструментальные измерения параметров конструкций.

- Способы и методы контроля горизонтальных перемещений конструкций. Приборы и устройства для измерения вертикальных перемещений.

- Виды дефектов строительных конструкций.

- Дефекты оснований и фундаментов.

- Дефекты каменной кладки.

- Дефекты монолитных железобетонных конструкций.

- Дефекты сборных железобетонных конструкций.

- Дефекты ограждающих конструкций и кровель.

- Дефекты металлических конструкций.

- Дефекты деревянных конструкций.

- Отбор образцов в металлических конструкциях.

- Отбор образцов бетона и древесины.

- Исследование работы конструкций на основе инженерного моделирования. Виды и классификация методов моделирования.

- Основные способы усиления конструкций.

- Неразрушающие методы контроля строительных конструкций.

- Разрушающие методы контроля строительных конструкций.

- Порядок оформления результатов обследований и испытаний.